## 监督检验报告信息
2022年低压成套开关设备产品质量市监督抽查结果
本次抽查了生产领域28家企业31批次产品。监督抽查不合格产品检出率为6%。 依据GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》、GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》等标准，对铭牌检查，温升验证，电气间隙和爬电距离，成套设备的防护等级，电击防护和保护电路完整性，装置的防护等级，介电性能，一般检查，工频过电压保护试验，涌流试验，放电试验等11个项目进行了检验。 抽查发现有2家企业的2批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：成套设备的防护等级。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。 具体抽查结果见附件。
附件
2022年低压成套开关设备产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位
1 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛吉朗电气设备工程有限公司 | 91370282061090652D | / | 2022-05/— | XL-21 380V 350A | / | 不合格 | 成套设备的防护等级 | 2022-10-21 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
2 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛城阳城建机电有限公司 | 913702142647999793 | / | 2022-07/220701 | GGD2 1500A 380V | / | 不合格 | 成套设备的防护等级 | 2022-11-07 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
3 | 生产领域 | 低压无功功率补偿装置 | 青岛吉朗电气设备工程有限公司 | 91370282061090652D | / | 2022-05/— | JLJ 400V 104A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-21 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
4 | 生产领域 | 成套电力开关设备 | 青岛豪源电气有限公司 | 91370214550844152W | / | 2022-10-1/— | XL 380V 160A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-26 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
5 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛海纳德电气有限公司 | 913702135508247332 | / | 2022-10-01/— | XL-21 380V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-26 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院
6 | 生产领域 | 低压启动柜 | 青岛乐金田机电设备有限公司 | 91370214766731384F | / | 2022-08-01/— | LTP 380V 200A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-26 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
7 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛恒信电气技术有限公司 | 9137021274395610XE | / | 2022.10/— | XL 315A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-26 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院
8 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛城阳恒源电气设备厂 | 91370214163910885N | / | 2022-10/2201001 | XL 200A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-27 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
9 | 生产领域 | 双电源配电箱 | 立安德森（青岛）电气工程科技有限公司 | 91370214568577267U | / | 2022-07-01/— | XSH 380V 63A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-27 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
10 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛德昶电气工程有限公司 | 91370214776821594Q | / | 2022-10/221001 | XL-21 250A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-28 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
11 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛腾宇电气设备工程有限公司 | 91370282MA3DA2CM0L | / | 2022-08/220802 | SDY 380V 80A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-28 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
12 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛普天电器工程有限公司 | 913702817137721828 | / | 2022-01/220101 | GGD2 380V 1500A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-03 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院
13 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛力隆成套电器制造有限公司 | 913702147875548077 | / | 2022-10/2210001 | XL-21 100A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-02 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
14 | 生产领域 | 动力柜 | 青岛青电电气集团有限公司 | 91370214686782245F | / | 2022.10/2210001 | XL-21 400V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-02 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
15 | 生产领域 | 交流低压配电柜 | 青岛升平电气有限公司 | 913702147255962004 | / | 2022-08/— | XL-21 225A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-03 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院
16 | 生产领域 | 动力柜 | 青岛海盛达电气有限公司 | 91370214575796310K | / | 2022.11/221101 | XL-21 380V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-03 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
17 | 生产领域 | 低压抽出式开关柜 | 青岛纽菲德新能源科技有限公司 | 91370214MA3F2RH688 | / | 2022-3/2022039021-2 | MNS 400V 1600A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
18 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛双源电控设备有限公司 | 913702837602611821 | / | 2022年06月/20220601 | GGD1 380V 500A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
19 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛双源电控设备有限公司 | 913702837602611821 | / | 2022年11月/202211058 | MNS 380V 2000A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
20 | 生产领域 | 双电源配电箱 | 青岛鸿昊达工贸有限公司 | 91370283550834878F | / | 2022.09/SDY2209001 | SDY 380V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
21 | 生产领域 | 配电柜 | 青岛鸿昊达工贸有限公司 | 91370283550834878F | / | 2022.09/GGD220911 | GGD 380V 600A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-04 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
22 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛和峰华工贸有限公司 | 91370212690327974J | / | 2022-09-01/— | XL-21 380V 315A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院
23 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛兆兴旺电力工程有限公司 | 91370283MA3C4N892M | / | 2022-10/— | XL-21 380V 250A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
24 | 生产领域 | 动力柜 | 青岛光磊电气成套设备制造安装有限公司 | 913702830984335327 | / | 2022.11/— | XL 380V 200A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
25 | 生产领域 | 交流低压配电屏 | 青岛旭昌电控设备有限公司 | 91370283L01611471Y | / | 2022.11/— | GGD2 380V 1000A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
26 | 生产领域 | 动力柜 | 山东正益电气有限公司 | 91370214MA3MBGMG7A | / | 2022.11/2210001 | XL 400V 125A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-07 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院
27 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛福海瑞达电器设备有限公司 | 91370212783729294H | / | 2022-8/20220801 | GGD2 630A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-08 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院
28 | 生产领域 | 动力配电柜 | 青岛兆强电气有限公司 | 91370282MA3W890U50 | / | 2022-8/202208021 | XL-21 380V 400A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
29 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛智嘉电气有限公司 | 91370282057254124A | / | 22.11/202211006 | XL 225A 380V | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院
30 | 生产领域 | 低压成套开关设备 | 青岛鲁德电气有限公司 | 913702036612803961 | / | 2022-10/22106 | XL-21 380V 315A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-09 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院
31 | 生产领域 | 动力柜 | 青岛鸿尔瑞电气有限公司 | 91370214MA3MMW9B75 | / | 2022.11/202211001 | XL-21 380V 315A | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-11-11 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院